## Slide 6
Z
X

## Slide 7
Y
Z

## Slide 10
高さ
蓋の厚み
スリット
仕切り幅

## Slide 11
W

## Slide 12
Al

## Slide 13
高さ

## Slide 14
コンプトン散乱成分
光電吸収成分
バックグランドの成分比較

## Slide 15
ここに数式を入力します。$
ここに数式を入力します。$

## Slide 16
ここに数式を入力します。$
ここに数式を入力します。$

## Slide 17
素子２つ
1.27*10^-1counts/s
1.44*10^-1counts/s
ひとみNXBをsuim
サイズにスケーリング

## Slide 18
素子2枚300*592pix1.5-20keV

## Slide 19
素子2枚360*592pix

## Slide 20
AL コンプトン散乱なし

## Slide 21
W コンプトン散乱なし

## Slide 23
Pb
Al

## Slide 24
光電効果
コンプトン散乱
対生成

## Slide 25
・・・

## Slide 28
…

## Slide 33
ピクセル

## Slide 34
ピクセル

## Slide 35
観測時間1000μs
X線 or 荷電粒子が入射
読み出し時間
300μs
露光をリセット
100μs
X線 or 荷電粒子が入射
デッドタイム
読み出し時間
300μs
露光をリセット
100μs
デッドタイム

## Slide 37
コリメータ
XRPIX11
TEC
シンチ＋MPPC
ADC
Zynq(Xilinx)
電源レギュレータ
可視光カメラ
290mm
65mm
ISS側I/Fへ
115 mm
90 mm
ペイロード構成
39.7mm

## Slide 38
空乏層
1ピクセル
回路層
絶縁層
Siセンサ層
センスノード
中性領域
X線
電場
バックバイアス

## Slide 39
空乏層
1ピクセル
回路層
絶縁層
Siセンサ層
センスノード
中性領域
X線
電場
バックバイアス

## Slide 41
空乏層
1ピクセル
回路層
絶縁層
Siセンサ層
センスノード
中性領域
荷電粒子
電場
バックバイアス

## Slide 43
地球
超高層大気
密度薄い
密度濃い
高度毎に分解

## Slide 44
地球
ISS
宇宙Ｘ線背景放射(CXB)
超高層大気

## Slide 45
ISS
Upper Atmosphere
Earth
ISS
Collimator
XRPIX
CXB through the atmosphere
CXB through the atmosphere
CXB through the
atmosphere
Tangential altitude

## Slide 47
ISS
Upper Atmosphere
Cosmic x-ray background(CXB)
Earth
ISS
Collimator
XRPIX
CXB through the atmosphere
CXB through the atmosphere
CXB through the
atmosphere

## Slide 49
CXB
コリメータ
XRPIX
ピクセル

## Slide 50
CXB
コリメータ
XRPIX

## Slide 51
XRPIX
コリメータ
超高層大気

## Slide 52
Earth
ISS
Cosmic x-ray background
Tangential altitude
Tangential altitude

## Slide 53
Earth
ISS
Cosmic x-ray background
Tangential altitude
Transmission
X-rays
XRPIX
Collimator

## Slide 54
Transmission
X-rays
Collimator
XRPIX

## Slide 55
X線観測装置
CXB
地球

## Slide 56
コリメータ
透過X線
XRPIX

## Slide 57
コリメータ
透過X線
XRPIX

## Slide 60
XRPIX
コリメータ
大気透過X線
大気透過X線を
高度毎に測定

## Slide 61
コリメータ

## Slide 63
(a)
(b)
(c)

## Slide 64
高度 77 ~ 83km
高度 92~95km
高度 150 km

## Slide 65
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
＋
＋
＋
-
-
-
p型半導体
n型半導体
p型半導体
n型半導体
空乏層
拡散・ドリフト
拡散

## Slide 66
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
e-
ー | ー | ー | ＋ | ＋ | ＋
ー | ー | ー | ＋ | ＋ | ＋
ー | ー | ー | ＋ | ＋ | ＋
空乏層
VBB

## Slide 67
地球
透過X線
X線天体
X線天文衛星
大気
高度別に分解可能

## Slide 68
地球
CXB
観測装置
透過X線
大気
400 km
100 km

## Slide 69
夜の地球
CXB
観測装置
透過X線
400 km
100 km
大気

## Slide 70
昼の地球
太陽X線
太陽
反射X線
蛍光X線
観測装置
大気

## Slide 71
空乏層
1ピクセル
回路層
絶縁層
Siセンサ層
センスノード
中性領域
X線
電場
バックバイアス

## Slide 72: ペデスタル
X線
X線
ペデスタル
Counts/bin
Channel [ADU]
Channel [ADU]
Counts/bin
ed 生データの解説
(a)
(b)

## Slide 73: fr 生データの解説
(a)
(b)

## Slide 74
1 ピクセルイベント
周囲の8ピクセルより波高値が高くイベント閾値を超えたピクセル。 イベント中心。
2 ピクセルイベント
3 ピクセルイベント
4 ピクセルイベント
複数 ピクセルイベント
(Ⅰ)スプリット閾値を超えたピクセルが無い場合
(Ⅱ)スプリット閾値を超えたピクセルがある場合
イベント中心の周りでスプリット閾値を超えたピクセル。
(a)
(b)

## Slide 75
バックバイアス(VBB)：低
空乏層
中性領域
バックバイアス(VBB)：高
空乏層
：電子雲が拡散する領域
空乏層厚 ： 大 →拡散面積 ： 小
1 ピクセルイベントの割合 ： 増加
空乏層厚 ： 小 →拡散面積 ： 大
1 ピクセルイベントの割合 ： 減少
ドリフト
拡散
拡散

## Slide 76
あああ
100μs
100μs
X線イベント発生
読み出し時間
露光時間
露光をリセット
X線イベント(a)
X線イベント(b)

## Slide 77
1ピクセル分のノイズ
2ピクセル分のノイズ
1ピクセルインベント
2ピクセルインベント
＋
＋
電子雲
電子雲
＋
＋
読み出し
読み出し

## Slide 78
ああああああ
・
・
内側の
荷電粒子帯
内側の
荷電粒子帯
外側の
荷電粒子帯
外側の
荷電粒子帯

## Slide 79
http://blog.livedoor.jp/kingo_tp/archives/14995204.html
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
0.01
0.1
1
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
コンプトン散乱
が支配的
光電効果
が支配的
Si
光子のエネルギー [ MeV ]
物質の原子番号
100
電子対生成
が支配的

## Slide 80
あああ
10
100
1000
104
105
1
1
10
100
1000
104
光子のエネルギー [keV]
反応断面積 [ cm2/g ]
光電吸収
コンプトン散乱
電子対生成

## Slide 81
aaaaaa
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
100
原子番号
蛍光収率
K 線
L 線

## Slide 82
aaaa
SOIPIX
BGO
X線
荷電粒子
コリメータ
SOIPIX層
BGO層
昇圧モジュール
ADC etc.
FPGA
制御回路
X線カメラ筐体（MISSE）
65 mm
200 mm

## Slide 83
ああああ
制御用PC
放射線源
直流安定化電源
ソースメータ
恒温槽
読み出しボード
ノイズカットトランス
無停電電源装置

## Slide 84
aaaaa
XRPIX
サブボード
SEABASボード
User
FPGA
SiTCP
FPGA

## Slide 85
ああああああ
鉄心
一次側
二次側

## Slide 86
aaaaa
0
50
100
150
200
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
バックバイアス電圧 [-V]
1 ピクセルイベントの割合

## Slide 87
aaaaa
n+
n+
p+
p+
n+
n+
n+
p+
p+
p+
Source
Gate
Drain
Source
Gate
Drain
Source
Gate
Drain
Source
Gate
Drain
絶縁層
p-well

## Slide 88
（a）Bulk CMOS
（b）SOI CMOS

## Slide 89
ああああああ
0
50
100
150
200
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
バックバイアス電圧 [-V]
1 ピクセルイベントの割合

## Slide 90
aaaaa
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
1
2
3
4
5
6
7
露光時間（リセットタイム ）[μs]
ペデスタル幅σ[ch]

## Slide 91
0
50
100
150
200
0
1
2
3
4
5
6
7
バックバイアス [-V]
ペデスタル幅σ[ch]
aaaaa

## Slide 92
ノイズカット
トランス
AC100V
タップ
タップ
制御用PC
AC100V
導電マット
〜
〜
LANケーブル
無停電
電源装置
直流安定化電源
ソースメータ
XRPIX
＋サブボード
＋シーバスボード
恒温槽
大地アース

## Slide 93
aaaaa
3
3.5
4
4.5
5
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
ペデスタル幅σ [ch]
1ピクセルイベントの割合

## Slide 94
エネルギー [keV]
[Count/s/keV/cm2]
1
10
20
103
102
0.1
1
10
HEAO-1のCXB ー
あすか衛星のCXB ー

## Slide 95
aaa
X線
Counts/bin
Channel [ADU]

## Slide 96
aaaaa
0
0.4
0.35
0.25
0.15
0.05
0.1
0.2
0.3
0
-

## Slide 97
aaa
（a）Single SOI
（b）Pinned Depleted Diode（PDD）
絶縁層
回路層
センサ層
VBPW
MOSFET
P -
P -
絶縁層
回路層
センサ層
P+
BPW1
BPW2
BNW2
寄生容量
BNW1
BNW1

## Slide 98
aaa
VBPW
P-
絶縁層
回路層
センサ層
P+
BPW
BPW2
BNW2
BNW3

## Slide 99
ああああ

## Slide 100
あああああ
200
205
210
215
220
225
230
235
240
-10-6
-10-5
-10-4
絶対温度 [K]
リーク電流 [A]

## Slide 101
ああああ

## Slide 102
ああああ

## Slide 103
aaaa

## Slide 104: フレーム読み出し、バックバイアス-5V
aa

## Slide 105
aaa
フレーム読み出し、バックバイアス-25V

## Slide 106: fr -50V
aaa

## Slide 107: fr -75V
aaa

## Slide 108: fr -100V
aaa

## Slide 109: fr -125V
aaa

## Slide 110: fr -150V
aaa

## Slide 111: fr -170V
aaa

## Slide 112: fr -180V
aaa

## Slide 113: fr -200_2V
aaa

## Slide 114: fr -200V
aaa

## Slide 115: ed -5V
aaa

## Slide 116: ed -25V
aaa

## Slide 117: ed -50V
aaa

## Slide 118: ed -75V
aaa

## Slide 119: ed -100V
aaa

## Slide 120: ed -125V
aaa

## Slide 121: ed -150V
aaa

## Slide 122: ed -170V
aaa

## Slide 123: ed -180V
aaa

## Slide 124: ed -200V
aaa

## Slide 125: ed -200V_2
aaa

## Slide 126: Int_T 100us
aaa

## Slide 127: Int_T 200us
aaa

## Slide 128: Int_T 300us
aaa

## Slide 129: Int_T 400us
aaa

## Slide 130: Int_T 500us
aaa

## Slide 131: Int_T 600us
aaa

## Slide 132: Int_T 700us
aaa

## Slide 133: Int_T 800us
aaa

## Slide 134: Int_T 900us
aaa

## Slide 135: Int_T 1000us
aaa

## Slide 136: Int_T 1500us
aaa